Аннотация к рабочей программе дисциплины

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль: Энергообеспечение предприятий

Б1.В.ДВ.05.01 «Основы трансформации тепла»

Формируемые компетенции: ПК-6

Содержание дисциплины

Лекционные занятия 17 шт. по 2 часа: - Классификация парожидкостных трансформаторов тепла. Схемы и процессы работы в T,S-диаграмме. - Схема и процессы работы в в T,S-диаграмме одноступенчатого парожидкостного трансформатора тепла с охладителем и регенерацией. 1.3. Рабочие агенты многоступенчатых парожидкостных трансформаторов тепла. 1.4. Схема и процессы работы в T,S-диаграмме реального каскадного трансформатора тепла. 1.5. Схема и процессы работы в T,S-диаграмме реальной двухступенчатой теплонасосной установки. 1.6. Сорбционные трансформаторы тепла. Принцип и схема работы идеальной абсорбционной установки по повышающей и расщипительной схемах. 1.7. Схема и процессы работы в h,ξ-диаграмме реальной абсорбционной холодильной установки по повышающей схеме. 1.8.Струйные трансформаторы тепла. Схема и принцип работы пароэжекторной холодильной установки. 1.9. Струйный компрессор. Принципиальная схема и принцип действия. 1.10. Вихревые трансформаторы тепла. 1.11.Достоинства и недостатки газовых трансформаторов тепла по сравнению с парожидкостными. Идеальные газовые циклы со стационарными процессами. 1.12. Одноступенчатые газовые трансформаторы тепла. Схема и процессы работы в T,S-диаграмме. 1.13. Многоступенчатые газовые трансформаторы тепла. Схема и процессы работы в T,S-диаграмме. 1.14. Трансформаторы, работающие по квазициклу. Достоинства и недостатки. Схема и принцип работы. 1.15. Криогенные установки. Особенности систем ожижения, замораживания и низкотемпературного разделения. 1.16. Криорефрижераторы с дроссельной, дроссельно-эжекторной и детандерной ступенью окончательного охлаждения. 1.17. Установки со ступенью предварительного охлаждения с внешним отводом тепла.

Лабораторные работы 3 шт. по 4 (6) часа: 2.1. Исследование цикла работы парожидкостной компрессионной холодильной установки (6 часов). 2.2. Исследование цикла работы газовой компрессионной холодильной установки (6 часа). 2.3. Регенеративный теплообмен в газовых компрессионных холодильных установках (4 часа). Практические занятия 8 шт. по 2 часа: 3.1. Расчет одноступенчатых парожидкостных трансформаторов тепла. 3.2. Расчет многоступенчатых парожидкостных трансформаторов тепла 3.3. Расчет реальной абсорбционной установки, работающей по повышающей схеме. 3.4. Расчет одноступенчатой пароэжекторной холодильной установки. 3.5. Методика расчета вихревого трансформатора тепла. 3.6. Расчет одноступенчатых газовых трансформаторов тепла. 3.7. Методика расчета холодильной установки, работающей по квазициклу. 3.8. Методика расчета криогенных установок.