Аннотация к рабочей программе дисциплины

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль: Энергообеспечение предприятий

Б1.В.01 «Технологические энергосистемы предприятий»

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4

Содержание дисциплины

Лекционные занятия 4 шт. по 2 часа: 1.1. Системы воздухоснабжения. Системы обеспечения предприятий продуктами разделения воздуха. 1.2. Основные направления использования воды на промышленных предприятиях. Прямоточные и оборотные системы водоснабжения. Охлаждающие устройства систем оборотного водоснабжения. Насосные станции систем водоснабжения. 1.3. Потребления газа в технологических системах. Схемы снабжения предприятий природным газом. Гидравлический расчет систем газоснабжения. 1.4. Характеристики потребителей искусственного холода на предприятиях. Станции и цеха централизованной выработки холода для предприятий.

Практические занятия 2 шт. по 2 часа: 2.1. Определение нагрузок на компрессорную станцию. Расчёт рабочего давления компрессоров при централизованной и децентрализованной системах производства сжатого воздуха. 2.2. Расчет потребления газа для микрорайона, трассировка и гидравлический расчет сети газоснабжения среднего и низкого давления.