Аннотация к рабочей программе дисциплины

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль: Энергообеспечение предприятий

Б1.В.03 «Котельные установки и парогенераторы»

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5

Содержание дисциплины

Лекционные занятия 7 шт. по 2 часа: 1.1.Основные определения и классификация электростанций. Оборудование ТЭС. 1.2. Назначение и принцип работы котельной установки. 1.3. Классификация паровых котлов. Маркировка. 1.4. Основные уравнения и материальный баланс горения. Тепловой баланс котельной установки 1.5. Барабанные, прямоточные котлы. 1.6. Водогрейные котлы. 1.7. Газовоздушный тракт паровых котельных установок.

Практические занятия 10 шт. по 2 часа: 1. Определение теплоты сгорания топлива. 2. Физический и химический недожег топлива. 3. Определение необходимого количества воздуха для сжигания топлива и объема образующихся дымовых газов. 4. Расчет энтальпии продуктов сгорания. 5. Эксергетические и тепловой баланс котлоагрегата 6. Определение избытков воздуха и присосов по газовому тракту котла. 7. Тепловой расчет топки котельного агрегата. 8. Тепловой расчет фестона. 9. Тепловой расчет барабанов. 10. Тепловой баланс котла.