Аннотация к рабочей программе дисциплины

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль: Энергообеспечение предприятий

Б1.В.08 «Тепломассообменное оборудование предприятий»

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-5

Содержание дисциплины

Лекционные занятия 4 шт. по 2 часа: 1.1. Основные виды и классификация теплообменного оборудования промышленных предприятий. Виды и методы расчета теплообменного оборудования. 1.2. Рекуперативные теплообменные аппараты. Распределение температур в трубах и каналах теплообменников. 1.3. Регенеративные теплообменные аппараты. Виды теплообмена в регенераторе. 1.4. Тепловые трубы. Теплообменные аппараты на тепловых трубах.

Лабораторные работы 2 шт. по 2 часа: 2.1. Изучение работы секционного теплообменника. 2.2. Анализ эффективности работы пластинчатых теплообменных аппаратов на основе показателей теплоэнергетической эффективности Практические занятия 3 шт. по 2 часа: 3.1. Основные расчетные соотношения для расчета процессов теплообмена и гидродинамики в теплообменных аппаратах. Уравнения теплового баланса и теплопередачи. 3.2. Тепловой конструктивный расчет рекуперативных теплообменников. 3.3. Компоновочный расчет трубчатых теплообменников.