Аннотация к рабочей программе дисциплины

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль: Энергообеспечение предприятий

Б1.В.08 «Тепломассообменное оборудование предприятий»

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-5

Содержание дисциплины

Лекционные занятия 17 шт. по 2 часа: 1.1. Основные виды и классификация теплообменного оборудования промышленных предприятий. 1.2. Виды и методы расчета теплообменного оборудования). 1.3. Оптимизация конструктивных и режимных параметров при расчете тепломассоообменного оборудования. 1.4. Рекуперативные теплообменные аппараты. Распределение температур в трубах и каналах теплообменников. 1.5. Теплообменные аппараты с оребрением поверхности. Технологии оребрения. 1.6. Тепловые трубы. Теплообменные аппараты на тепловых трубах. 1.7. Регенеративные теплообменные аппараты. Виды теплообмена в регенераторе. 1.8. Смесительные теплообменные аппараты. Скрубберы Вентури. 1.9. Основные процессы обработки воздуха в H-d диаграмме. 1.10. Выпарные, опреснительные, кристаллизационные и испарительные установки, их назначение, виды и принцип действия. 1.11. Материальный и тепловой балансы выпарных установок. 1.12. Сушильные установки. Основы кинетики и динамики сушки. Тепловой и материальный баланс конвективной сушильной установки. 1.13. Перегонные и ректификационные установки. Флегмовое число. 1.14. Фазовые диаграммы состояния смесей жидкостей, их построение. Основы кинематики массообмена. 1.15. Принципиальные схемы абсорбционных установок. 1.16. Основные виды и назначение вспомогательного оборудования. 1.17. Поверочный расчет тепломассообменного оборудования).

Лабораторные работы 4 шт. по 4 часа: 2.1. Изучение работы секционного теплообменника. 2.2. Анализ эффективности работы пластинчатых теплообменных аппаратов на основе показателей теплоэнергетической эффективности. 2.3. Исследование процессов во влажном воздухе 2.4. Экспериментальное определение КПД пылеочистного устройства. Практические занятия 8 шт. по 2 часа: 3.1. Основные расчетные соотношения для расчета процессов теплообмена и гидродинамики в теплообменных аппаратах. Уравнения теплового баланса и теплопередачи. 3.2. Тепловой конструктивный расчет рекуперативных теплообменников. 3.3. Компоновочный расчет трубчатых теплообменников. 3.4. Тепловой расчет смесительных теплообменников. Диаграмма «энтальпия-влагосодержание» для влажных газов. 3.5. Расчет однокорпусной выпарной установки. 3.6. Тепловой и материальный баланс конвективной сушильной установки. 3.7. Построение фазовых диаграмм и диаграмм равновесия для жидких смесей. Определение числа теоретических тарелок в ректификационной колонне. 3.8. Подбор теплообменного оборудования.