Аннотация к рабочей программе дисциплины

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль: Энергообеспечение предприятий

Б1.В.09 «Гидрогазодинамика»

Формируемые компетенции: ПК-1

Содержание дисциплины

Лекционные занятия 4 шт. по 2 часа: 1.1. Основные физические свойства жидкостей и газов. Гидростатика. 1.2. Основы кинематики жидкости и газа. Динамика жидкости и газа. 1.3. Гидравлические сопротивления и потери напора при движении жидкости. 1.4. Движение несжимаемой жидкости в напорных трубопроводах. Движение сжимаемой жидкости.

Лабораторные работы 2 шт. по 2 часа: 2.1. Изучение режимов течения в круглых трубах. 2.2. Пьезометрические графики простого трубопровода. Практические занятия 2 шт. по 2 часа: 3.1. Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости. 3.2. Гидравлический расчет трубопроводов.