Аннотация к рабочей программе дисциплины

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль: Энергообеспечение предприятий

Б1.В.10 «Электроснабжение промышленных предприятий»

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-5

Содержание дисциплины

Лекционные занятия 2 шт. по 2 часа: 1.1. Общие вопросы электроснабжения: понятия и определения. Общая характеристика систем электроснабжения (СЭС). Основные характеристики электроприемников (ЭП) и потребителей электроэнергии. Графики электрических нагрузок (ГН). 1.2. Расчетные электрические нагрузки. Методы определения расчетных нагрузок в СЭС различного назначения. Низковольтные электрические сети СЭС. Защита низковольтных электрических сетей.

Практические занятия 2 шт. по 2 часа: 2.1. Определение расчетной нагрузки методом коэффициента максимума. 2.2. Выбор и проверка сечений проводов и кабелей (по расчетному току и допустимой потере напряжения).