Аннотация к рабочей программе дисциплины

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль: Энергообеспечение предприятий

Б1.В.10 «Электроснабжение промышленных предприятий»

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-4, ПК-5

Содержание дисциплины

Лекционные занятия 9 шт. по 2 часа: 1.1. Общие вопросы электроснабжения: понятия и определения. Общая характеристика систем электроснабжения (СЭС). Основные характеристики электроприемников (ЭП) и потребителей электроэнергии. Графики электрических нагрузок (ГН). 1.2. Основные физические показатели и расчетные коэффициенты ГН. 1.3. Расчетные электрические нагрузки. Методы определения расчетных нагрузок в СЭС различного назначения. 1.4. Низковольтные электрические сети СЭС. Защита низковольтных электрических сетей. 1.5. Высоковольтные электрические сети СЭС. 1.6. Трансформаторные подстанции СЭС. 1.7. Выбор и проверка сечений воздушных и кабельных линий. 1.8. Качество электроэнергии. Надежность электроснабжения потребителей электроэнергии. 1.9. Режимы реактивной мощности в электрических сетях СЭС. Потери электроэнергии в СЭС.

Практические занятия 8 шт. по 2 часа: 2.1. Определение расчетных коэффициентов графиков нагрузки промышленных предприятий 2.2. Определение расчетной нагрузки методом коэффициента использования. 2.3. Определение расчетной нагрузки методом коэффициента максимума. 2.4. Определение расчетной нагрузки методом коэффициента спроса. 2.5. Определение расчетной нагрузки методом удельных показателей и вероятностно-статистическими методами. 2.6. Определение расчетной нагрузки от однофазных электроприемников. 2.7. Выбор и проверка сечений проводов и кабелей (по рабочему максимальному току и допустимой потере напряжения, методом экономических интервалов). 2.8. Выбор защитных и коммутационных аппаратов.