Аннотация к рабочей программе дисциплины

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль: Энергообеспечение предприятий

Б1.В.15 «Введение в теплоэнергетику»

Формируемые компетенции: ПК-2

Содержание дисциплины

Лекционные занятия 7 шт. по 2 часа: 1.1. Лекция 1. Энергоресурсы и их использование. 1.2. Лекция 2. Системы теплоснабжения и их классификация. 1.3. Лекция 3. Основные положения технической термодинамики. Основы теории теплообмена. 1.4. Лекция 4. Циклы основных тепловых электрических станций. 1.5. Лекция 5. Гидроэлектрические станции. 1.6. Лекция 6. Котельные установки ТЭС. 1.7. Лекция 7. Паровые турбины ТЭС.

Практические занятия 13 шт. по 2 часа: 2.1. Теплотехнические параметры. Единицы измерения. 2.2. Условное топливо. Оценка теплотехнических параметров. 2.3. Первый закон термодинамики. 2.4. Основные термодинамические процессы. Изохорный и изобарный. Изотермический и адиабатный. 2.5. Тепловые машины. Второй закон термодинамики. 2.6. Основные термодинамические процессы. Политропный. 2.7. Энергия жидкости. Уравнение Бернулли. 2.8. Давление жидкости на вертикальную и наклонную плоскости. 2.9. Энтальпия уходящих газов. 2.10. Основные газовые законы. 2.11. Вода и водяной пар. Т-S диаграмма. 2.12. Контроль параметров паровой турбины. Некоторые особенности газодинамики лопаток аппаратуры. 2.13. Расчёт ветроэнергетической станции.